AnexA 3

OFERTA DE PREŢ

_________________________________________________________________________________

Licitație privind selectarea companiei pentru procurarea Echipamentului IT - Servere HP

_________________________________________________________________________________

02_PT_IT_HP Hardware_06.03.2020

_________________________________________________________________________________

06 martie 2020

_________________________________________________________________________________

B.C. „ProCredit Bank" S.A. şi-a început activitatea sa financiară in Decembrie 2007. Banca oferă un spectru  larg  de servicii: depozite,  conturi de economii, conturi curente, transferuri băneşti, credite pentru dezvoltarea afacerii, schimb valutar, etc.

B.C.“ProCredit Bank” S.A. anunţă Licitatia Publica privind selectarea companiei pentru procurarea Echipamentului it - Servere hp

Lista echipamentului IT, cantitatea necesară si specificațiile corespunzătoare este descrisa in tabela de mai jos:

| Cant. | Produs | Descriere produs | Config Name |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 867959-B21 | HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF Configure-to-order Server | DL360 Gen10 #1 |
| 3 | 867959-B21 B19 | HPE DL360 Gen10 8SFF CTO Server | DL360 Gen10 #1 |
| 3 | 860661-L21 | HPE DL360 Gen10 Intel Xeon-Gold 5115 (2.4GHz/10-core/85W) FIO Processor Kit | DL360 Gen10 #1 |
| 12 | 815098-B21 | HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit | DL360 Gen10 #1 |
| 12 | 815098-B21 0D1 | Factory Integrated | DL360 Gen10 #1 |
| 6 | P05976-B21 | HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | DL360 Gen10 #1 |
| 6 | P05976-B21 0D1 | Factory Integrated | DL360 Gen10 #1 |
| 3 | P9D94A | HPE StoreFabric SN1100Q 16Gb Dual Port Fibre Channel Host Bus Adapter | DL360 Gen10 #1 |
| 3 | P9D94A 0D1 | Factory Integrated | DL360 Gen10 #1 |
| 3 | 804326-B21 | HPE Smart Array E208i-a SR Gen10 (8 Internal Lanes/No Cache) 12G SAS Modular Controller | DL360 Gen10 #1 |
| 3 | 804326-B21 0D1 | Factory Integrated | DL360 Gen10 #1 |
| 3 | 665240-B21 | HPE Ethernet 1Gb 4-port 366FLR Adapter | DL360 Gen10 #1 |
| 3 | 665240-B21 0D1 | Factory Integrated | DL360 Gen10 #1 |
| 6 | 865408-B21 | HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit | DL360 Gen10 #1 |
| 6 | 865408-B21 0D1 | Factory Integrated | DL360 Gen10 #1 |
| 6 | R1C65A | HPE C13-C14 IN 250V 2m Blk Jumper Cord | DL360 Gen10 #1 |
| 6 | R1C65A 0D1 | Factory Integrated | DL360 Gen10 #1 |
| 3 | BD505A | HPE iLO Advanced 1-server License with 3yr Support on iLO Licensed Features | DL360 Gen10 #1 |
| 3 | BD505A 0D1 | Factory Integrated | DL360 Gen10 #1 |
| 3 | P8B31A | HPE OneView w/o iLO including 3yr 24x7 Support 1-server FIO LTU | DL360 Gen10 #1 |
| 3 | 874543-B21 | HPE 1U Gen10 SFF Easy Install Rail Kit | DL360 Gen10 #1 |
| 3 | 874543-B21 0D1 | Factory Integrated | DL360 Gen10 #1 |
| 1 | H7J32A3 | HPE 3Y Foundation Care NBD SVC | DL360 Gen10 #1 |
| 3 | H7J32A3 WAG | HPE DL360 Gen10 Support | DL360 Gen10 #1 |
| 1 | Q1J03A | HPE MSA 2052 SAN Dual Controller SFF Storage | HPE Modular Smart Array 2050/52 #1 |
| 15 | J9F48A | HPE MSA 1.2TB 12G SAS 10K SFF(2.5in) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive | HPE Modular Smart Array 2050/52 #1 |
| 15 | J9F48A 0D1 | Factory Integrated | HPE Modular Smart Array 2050/52 #1 |
| 6 | N9X96A | HPE MSA 800GB 12G SAS MU 2.5in SSD:MSA SSD | HPE Modular Smart Array 2050/52 #2 |
| 1 | Q0H99AAE | HPE MSA Advanced Data Services Suite E-LTU | HPE Modular Smart Array 2050/52 #1 |
| 1 | H7J32A3 RC1 | HPE MSA 2052 Storage Support | HPE Modular Smart Array 2050/52 #1 |
| 1 | H7J32A3 YYZ | HPE MSA Advanced Data Services Support | HPE Modular Smart Array 2050/52 #1 |
| 2 | QW937B | HPE SN3000B 16Gb 24-port/12-port Active Fibre Channel Switch | SN3000B #1 |
| 2 | QW937B 05Y | 2.4m Jumper (IEC320 C13/C14 M/F CEE 22) | SN3000B #1 |
| 24 | QK724A | HPE B-series 16Gb SFP+ Short Wave Transceiver | SN3000B #1 |
| 24 | QK724A 0D1 | Factory Integrated | SN3000B #1 |
| 24 | QK735A | HPE Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 15m Cable | SN3000B #1 |
| 2 | H7J32A3 ZHE | HPE SN3000B FC Switch Support | SN3000B #1 |
| 1 | C8R24B | HPE MSA 16Gb Short Wave Fibre Channel SFP+ 4-pack Transceiver | HPE Modular Smart Array 2050/52 #1 |

Cerinţe obligatorii către participanţi:

Companiile ce vor înainta ofertele  pentru procurarea echipamentelor de rețea  trebuie să:

- Prezinte autorizaţie şi licenţa de prestare a serviciilor.

- Livreze marfa în decurs de 30 zile calendaristice de la primirea comenzii, în caz contrar să indice termenul de livrare;

- Livreze marfa în raza mun. Chisinau;

Cerinţe optionale către participanţi:

- Indicați perioada de garanție și post garanție a mărfii;

- Achitarea produselor doar în valuta națională, pentru a exclude diferența de curs valutar;

- Plata se va efectua în baza Facturii, la primirea mărfii.

Cerinţe adaugatoare către participanţi:

- Să fie agent economic, înregistrat pe teritoriul Republicii Moldova;

- Să fie prezent pe piaţa Republicii Moldova cel puţin 3-5 ani;

- Anexați lista companiilor, cu care aţi colaborat în trecut sau la moment (5-10 companii);

- Prezentați reducerile de care am putea beneficia;

Așteptăm oferta D-voastră până pe 17 aprilie 2020 inclusiv, orele 17.00 pe adresa electronică mda.tenders@procredit-group.com.

Toate întrebările apărute le puteți adresa la numărul de telefon (+373) (069) 84-94-99, persoana de contact Tofan Denis sau adresați o scrisoare pe adresa electronică mda.tenders@procredit-group.com.