AnexA 3

OFERTA DE PREŢ

_________________________________________________________________________________

Licitație privind selectarea companiei pentru procurarea Echipamentului IT - Servere HP

_________________________________________________________________________________

02_PT_IT_Servere_HP_10062019

_________________________________________________________________________________

10 iunie 2019

_________________________________________________________________________________

B.C. „ProCredit Bank" S.A. şi-a început activitatea sa financiară in Decembrie 2007. Banca oferă un spectru  larg  de servicii: depozite,  conturi de economii, conturi curente, transferuri băneşti, credite pentru dezvoltarea afacerii, schimb valutar, etc.

B.C.“ProCredit Bank” S.A. anunţă Licitatia Publica privind selectarea companiei pentru procurarea Echipamentului it - Servere hp

Lista echipamentului IT, cantitatea necesara si specificațiile corespunzătoare este descrisa in tabela de mai jos:

| Cantitate | Produs | Descriere produse | Pret, Euro |
| --- | --- | --- | --- |
| Server DL360 Gen10 |  |  |
| 3 | 867959-B21 | HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF Configure-to-order Server |  |
| 3 | 867959-B21 B19 | HPE DL360 Gen10 8SFF CTO Server |  |
| 3 | 860661-L21 | HPE DL360 Gen10 Intel Xeon-Gold 5115 (2.4GHz/10-core/85W) FIO Processor Kit |  |
| 12 | 815098-B21 | HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit |  |
| 12 | 815098-B21 0D1 | Factory Integrated |  |
| 6 | 875483-B21 | HPE 240GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD |  |
| 6 | 875483-B21 0D1 | Factory Integrated |  |
| 3 | P9D94A | HPE StoreFabric SN1100Q 16Gb Dual Port Fibre Channel Host Bus Adapter |  |
| 3 | P9D94A 0D1 | Factory Integrated |  |
| 3 | 804326-B21 | HPE Smart Array E208i-a SR Gen10 (8 Internal Lanes/No Cache) 12G SAS Modular Controller |  |
| 3 | 804326-B21 0D1 | Factory Integrated |  |
| 3 | 665240-B21 | HPE Ethernet 1Gb 4-port 366FLR Adapter |  |
| 3 | 665240-B21 0D1 | Factory Integrated |  |
| 6 | 865408-B21 | HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit |  |
| 6 | 865408-B21 0D1 | Factory Integrated |  |
| 6 | R1C65A | HPE C13-C14 IN 250V 2m Blk Jumper Cord |  |
| 6 | R1C65A 0D1 | Factory Integrated |  |
| 3 | BD505A | HPE iLO Advanced 1-server License with 3yr Support on iLO Licensed Features |  |
| 3 | BD505A 0D1 | Factory Integrated |  |
| 3 | P8B31A | HPE OneView w/o iLO including 3yr 24x7 Support 1-server FIO LTU |  |
| 3 | 874543-B21 | HPE 1U Gen10 SFF Easy Install Rail Kit |  |
| 3 | 874543-B21 0D1 | Factory Integrated |  |
| 1 | H7J32A3 | HPE 3Y Foundation Care NBD SVC |  |
| 3 | H7J32A3 WAG | HPE DL360 Gen10 Support |  |
| Storage HPE Modular Smart Array 2050/52 |  |
| 1 | Q1J31A | HPE MSA 2052 SAS Dual Controller SFF Storage |  |
| 22 | J9F48A | HPE MSA 1.2TB 12G SAS 10K SFF(2.5in) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive |  |
| 22 | J9F48A 0D1 | Factory Integrated |  |
| 1 | Q0H99AAE | HPE MSA Advanced Data Services Suite E-LTU |  |
| 1 | H7J32A3 RC1 | HPE MSA 2052 Storage Support |  |
| 1 | H7J32A3 YYZ | HPE MSA Advanced Data Services Support |  |
| FC switch SN3000B |  |  |
| 2 | QW937B | HPE SN3000B 16Gb 24-port/12-port Active Fibre Channel Switch |  |
| 2 | QW937B 05Y | 2.4m Jumper (IEC320 C13/C14 M/F CEE 22) |  |
| 24 | QK724A | HPE B-series 16Gb SFP+ Short Wave Transceiver |  |
| 24 | QK724A 0D1 | Factory Integrated |  |
| 24 | QK735A | HPE Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 15m Cable |  |
| 2 | H7J32A3 ZHE | HPE SN3000B FC Switch Support |  |

Cerinţe obligatorii către participanţi:

Companiile ce vor înainta ofertele pentru procurarea Serverelor trebuie să:

- Prezinte autorizaţie şi licenţa de prestare a serviciilor si formularul de autorizare al producătorului (MAF);

- Livreze mărfa în decurs de 30 zile calendaristice de la primirea comenzii;

- Livreze marfa in raza mun. Chisinau;

Cerinţe optionale către participanţi:

- Indicați perioada de garanție si post garanție a mărfii;

- Achitarea produselor doar in valuta naționala, pentru a exclude diferența de curs valutar;

- Plata se va efectua in baza Facturii, la primirea mărfii.

Cerinţe adaugatoare către participanţi:

- Să fie agent economic, înregistrat pe teritoriul Republicii Moldova;

- Să fie prezent pe piaţa Republicii Moldova cel puţin 3-5 ani;

- Anexaţi lista companiilor, cu care aţi colaborat în trecut sau la moment;

- Indicati termenul si conditiile de livrare;

- Prezentaţi reducerile de care am putea beneficia;

Aşteptăm oferta D-voastră până pe 24 Iunie 2019 inclusiv, orele 17.00 pe adresa: B.C. „ProСredit Bank” S.A., bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 65, of. 901, or. Chişinău, MD 2001.

Pe plic trebuie sa fie menţionat: Pentru Sectia Buget şi Control “Lictatia Publica privind selectarea companiei pentru procurarea echipamentului it – Servere HP” şi denumirea companiei  Dvs.

Toate întrebările apărute le puteţi adresa la numărul de telefon (+373) (069) 84-94-99, persoana de contact Tofan Denis sau adresați o scrisoare pe adresa electronică mda.tenders@procredit-group.com.