[image: image1.jpg]@ ProCredit Bank



[image: image1.jpg]

AnexA 3
OFERTA DE PREŢ
Obiect tender  Licitație Publica privind selectarea companiei pentru efectuarea lucrarilor de reparatie capitala a filialei Bancii din mun. Balti 
Cod tender        04_PT_ISLU_Lucrari_Reparatie_Oficiu_Balti_10042026
Data                  14 Aprilie 2026
    B.C. ProCredit Bank S.A. a primit licenţă pentru desfășurarea activității financiare la 17 decembrie 2007. Banca oferă un spectru  larg  de servicii: depozite,  conturi de economii, conturi curente, credite pentru dezvoltarea afacerii,  etc. 
    B.C. „ProCredit Bank" S.A. anunță Licitatie Publica privind selectarea companiei pentru efectuarea lucrarilor de reparatie capitala a filialei Bancii din mun. Balti cu suprafata totala de 270 m² 
1. Cerinţele tehnice privind obiectul tenderului precum si toata informatia necesara o gasiti mai jos:
SECȚIUNEA I – Caiet de sarcini complet
1. Obiectul lucrării
Documentația stabilește cerințele pentru reamenajarea unei filiale bancare (270 m²): demontări, reparații, lucrări de montaj electric, HVAC, LAN/IT, uși din PVC si aluminiu, obiecte sanitare, construcții metalice etc.

2. Descriere generală spațiu
Reparația si amenajarea următoarelor spatii: Zonă clienți, back‑office, grupuri sanitare, bucătărie, tezaur etc.

3. Norme și standarde aplicabile
Legislația națională construcții, SSM (Securitate și Sănătate în Muncă)/PSI (Prevenire și Stingere a Incendiilor), standarde electrice, IT și cerințe interne ale Beneficiarului.

4. Cerințe tehnice – Lucrari de demontare si evacuare deseuri 
Demontări (pardoseli, tavane, uși, pereți etc.), evacuare deșeuri de construcții, curățenie zilnică/finală.

5. Cerințe tehnice – Reparații interioare
Gletuire, vopsire pereți in 2 straturi; pardoseli; plinte; culoarea si tipul se negociază cu Beneficiarul conform cerințelor stabilite in Secțiunea II.

6. Cerințe tehnice – Electricitate
Trasee în tuburi/canale, secțiuni conforme, tablouri marcate, LED-ri, plafoane, protecții diferențiale conform descrierii din Secțiunea II.

7. Cerințe tehnice – HVAC (Sisteme de încălzire + ventilație + aer condiționat)

Dimensionare pentru încărcări termice; trasee izolate; scurgere condens etc.

8. Cerințe tehnice – Rețea LAN / IT
Lucrări de montare si reglare a Sistemului LAN, Cablare prize PNI RJ45M, cablu, module, seturi de montare etc.

9. Cerințe tehnice – Timplarie PVC si aluminiu 
Profil din aluminiu cu umplere simplă.; montare uși; reglaje finale și garanție.

10. Cerințe tehnice – Retele de apeduct si canalizare, tehnica sanitara 
Țevi, obiecte sanitare economice, hidroizolație, probe presiune rece/cald.

11. Cerințe tehnice – Construcții metalice
Execuție conform cerințelor de mai jos; protecție anticorozivă; muchii protejate.

12. TEZAUR – cerințe speciale
Pereți/gratii căptușiți, montare ușă de tezaur existenta, integrare securitate completă; alimentare prin circuit protejat.

13. Planificare, grafic execuție și livrabile
Grafic Gantt cu descrierea detaliata a tuturor lucrarilor.
Livrabile: plan calitate, fișe tehnice, buletine test, certificate de calitate la materialele utilizate, plan întreținere a șantierului.

14. Garanții și condiții de calitate
Minim 60 luni lucrări/echipamente; remediere ≤48h; vizite post‑recepție la cerere.

15. Obligațiile antreprenorului
Organizare șantier, protecții, securizare, gestionare deșeuri, respectare orar (intervenții zgomotoase în afara programului).
SECȚIUNEA II – Deviz detaliat (cu centralizator)
CAIET DE SARCINI 1-1

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod resurse  
	Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1.  Lucrari de demontare si evacuaere deseuri

	1
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc
	m2
	270,0000



	2
	RpCG29A*apl


	Demolarea peretilor din gips-carton
	m2
	55,6000



	3
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2
	191,3000



	4
	RpCJ32H


	Reconditionarea tencuielilor la tavane, prin perierea cu peria de sirma
	m2
	238,0300



	5
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din PVC (Usi)
	m2
	5,6700



	6
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc
	2,0000



	7
	RpSC06A


	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat
	buc
	2,0000



	8
	RpSD03A


	Demontarea unei baterii lavoar, avind diametru de 1/2"
	buc
	2,0000



	9
	RpCU09C


	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (deseuri)
	t
	10,0000



	10
	TsH92B


	Incarcarea in auto deseuri
	t
	10,0000



	11
	TsI50B10


	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km
	t
	10,0000



	
	
	2. Pardoseli

	12
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	274,1000



	13
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontakt" intr-un strat, la pardosele
	m2
	274,1000



	14
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
	m2
	274,1000



	15
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  (Grupul sanitar)
	m2
	6,6000



	16
	IzF31A


	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Hidroizolant elastic" - 2 straturi: suprafata neteda (norma de consum pt hidroizolant 2,8 kg/m2 - 2 straturi) (Grupul sanitar)
	m2
	6,6000



	17
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontakt" intr-un strat, la pardosele
	m2
	274,1000



	18
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Grosime 10mm-Tipul si culoarea se negociaza cu Beneficiarul)
	m2
	247,0000



	19
	CG17D1


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Culoarea Gri, Grosime 10mm-Tipul si culoarea se negociaza cu Beneficiarul)
	m2
	12,0000



	20
	CG06A


	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (Tipul si culoarea se negociaza cu Beneficiarul)
	m
	147,0000



	21
	CG36B


	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Grosime 12mm, clasa 33-34 -Tipul si culoarea se negociaza cu Beneficiarul)
	m2
	15,1000



	22
	CL21A*aplicativ


	Protectia muchiilor la pardoseli cu profil de trecere 45mm, aluminiu(din resurse doar manoopera si profil aluminiu 45mm, dibluri norma 3buc/ml)
	m
	4,8500



	
	
	3. Pereti

	23
	CD72A


	Pereti despartitori plane din PGC 12,5mm Hidro, cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m
	m2
	111,6000



	24
	CD72E


	Pereti despartitori plane din PGC 12,5mm Hidro, cu grosimea 200 mm pe carcasa metalica dubla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m
	m2
	14,1000



	25
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grupul sanitar)
	m2
	49,2000



	26
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Atentie. pe baza de ciment, pt grupul sanitar)
	m2
	49,2000



	27
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	463,6500



	28
	CF51B k=5.00


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm - k=5.00 la art. CF50) -doar pe peretii exitenti
	m2
	101,0500



	29
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2
	352,6500



	30
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2
	352,6500



	31
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "SHEETROCK"  grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor
	m2
	352,6500



	32
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2
	352,6500



	33
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (rezistenta la uzura)
	m2
	352,6500



	34
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2
	49,2000



	35
	IzF31A


	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Hidroizolant elastic" - 2 straturi: suprafata neteda (norma de consum pt hidroizolant 2,8 kg/m2 - 2 straturi)
	m2
	49,2000



	36
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2
	49,2000



	37
	CI21B


	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit. (Tipul, dimensiunea si culoarea se va coordona cu Beneficiarul)
	m2
	49,2000



	38
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2
	69,0000



	39
	CI22A


	Placaj din placute tip Clinker (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat) (palci Clinker- dimensiunea si culoarea se va coordona cu Beneficiarul)
	m2
	69,0000



	40
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (grund patrundere adinca)
	m2
	42,0000



	41
	CI18A


	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (Panouri DSP Krono K358 PW - culoarea si grosimea se va negocia cu Beneficiarul)
	m2
	54,0000



	
	
	4. Tavane

	42
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tipul si culoarea se negociaza cu Beneficiarul)
	m2
	8,3000



	43
	СF59D


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm HIDRO cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie
	m2
	23,2000



	44
	СF59F


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Перемычки)
	m2
	31,3000



	45
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2
	297,5000



	46
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2
	297,5000



	47
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2
	297,5000



	48
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor
	m2
	297,5000



	49
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "SHEETROCK"  grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor
	m2
	297,5000



	50
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2
	297,5000



	51
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Tavan)
	m2
	297,5000



	
	
	5. Retele de apeduct si canalizare, tehnica sanitara

	52
	SC04C


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal  (ATENTIE, modelul si culoarea se negociaza cu Beneficiarul)
	buc
	2,0000



	53
	SC07B


	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (ATENTIE. Vas WC cu capac Soft Close inclusiv instalatia de tip ascuns, modelul si culoarea se negociaza cu Beneficiarul)
	buc
	2,0000



	54
	SD03A


	Robinet pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (ATENTIE, modelul si culoarea se negociaza cu Beneficiarul)
	buc
	2,0000



	55
	SB08E


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m
	3,2000



	56
	SB10E


	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc
	3,0000



	57
	SB08C


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m
	6,0000



	58
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc
	6,0000



	59
	SA15A


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm
	m
	8,0000



	60
	IC36A


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.
	m
	20,0000



	61
	IC37B


	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm
	buc
	9,0000



	62
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"
	buc
	9,0000



	
	
	6. Timplarie PVC si aluminiu

	63
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  (Tipul si culoarea se negociaza cu Beneficiarul)
	m2
	17,6400



	64
	CK21A


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Tipul si culoarea se negociaza cu Beneficiarul)
	m2
	54,6400



	
	
	7. Constructii metalice

	65
	CL 18A
	Confectii Metalice diverse din profile laminate, otel beton, tevi poentru sustineri sau acopoeriri, inglobate total sau partial in beton (Grile metalice/balustrade/rampe-executie si montare)
	m.p.
	20.00

	
	
	Total
	Lei
	

	
	
	Asigurarea sociala
	  %
	

	
	
	Transportarea materialelor
	  %
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	  %
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu
	  %
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	TVA
	 %
	

	
	
	TOTAL (cap.1-7)
	
	

	
	
	8. Tezaur-lucrari speciale

	
	
	8.1. Lucrari de constructie

	66
	RpCO56A
	Demontare Ușă tezaur (existanta) 
	Buc
	1,00

	67
	CK12A
	Montare Ușă tezaur (existanta) 
	Buc
	1,00

	
	
	Total
	Lei
	

	
	
	Asigurarea sociala
	  %
	

	
	
	Transportarea materialelor
	  %
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	  %
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu
	  %
	

	
	
	Total
	
	


CAIET DE SARCINI 2-1

Instalații electrice
	Nr.
	Descriere lucrari
	U.M.
	Cantitate
	Materiale (lei)
	Manoperă (lei)
	Total (lei)

	1
	Trasee cabluri din cupru + tubulatură + cutii si doze de distributie
	set
	1
	
	
	

	2
	Montarea prizelor ordinare 220V (modelul si culoarea se va coordona cu Beneficiarul)
	buc
	22
	
	
	

	3
	Montarea prizelor bipolare 220V (modelul si culoarea se va coordona cu Beneficiarul)
	buc
	21
	
	
	

	4
	Montarea prizelor de internet IT, 2 porturi RJ-45 (modelul si culoarea se va coordona cu Beneficiarul)
	buc
	28
	
	
	

	5
	Montarea – intrerupator ordinar (modelul si culoarea se va coordona cu Beneficiarul)
	buc
	10
	
	
	

	6
	Montarea – intrerupator dublu (modelul si culoarea se va coordona cu Beneficiarul)
	buc
	7
	
	
	

	7
	Montare bloc de 6 prize+2 prize duble IT montate in podea, iclusiv cutia (modelul si culoarea se va coordona cu Beneficiarul)
	buc
	2
	
	
	

	8
	Rama cu 4 pozitii
	buc
	2
	
	
	

	9
	Rama cu 3 pozitii
	buc
	16
	
	
	

	10
	Rama cu 2 pozitii
	buc
	11
	
	
	

	11
	Rama cu 1 pozitii
	buc
	18
	
	
	

	12
	Montarea corpurilor de iluminat Linear Light LMX-5575-M, 65W, 4000-4500K, Black, 55*75mmx1200 (L=24000mm) profil aluminiu
	buc
	5
	
	
	

	13
	Montarea corpurilor de iluminat  Linear Light LMX-5575-M, 65W, 4000-4500K, Black, 55*75mmx1200 (L=1200mm) profil aluminiu
	buc
	48
	
	
	

	 14
	Montarea corpurilor de iluminat - corp de iluminat cu LED încastrat pentru gips-carton L=3600mm
	buc
	2
	
	
	

	15
	Montarea corpurilor de iluminat - corp de iluminat cu LED încastrat pentru gips-carton L=240mm
	buc
	4
	
	
	

	16
	Montarea corpurilor de iluminat – Sina aplicabila 2Wires 1,2 m/pcs Black WJ-D02-2 -1 buc, Round track light 6W, 4000K HQ-D371 43*240 black-2 buc
	set
	1
	
	
	

	17
	Montarea corpurilor de iluminat – LED 600x600mm, culoare neutra, montare in tavan tip Anstrong
	buc
	4
	
	
	

	18
	Jgheaburi Metalice+suport fixare
	set
	1
	
	
	

	19
	Panou de distributie

-Forta

-Iluminat

-Avarie

Tablou AAR Retea-Generator
	set
	1
	
	
	

	20
	Tablou electric inclusiv automatele, sigurante etc. in set. Reconfigurare/înlocuire
	set
	1
	
	
	

	21
	Montare generator exterior existent (in set)
	set
	1
	
	
	

	22
	Măsurători PRAM și raport
	serv
	1
	
	
	

	
	Total
	
	
	
	
	


CAIET DE SARCINI 3-1

Ventilare și climatizare HVAC (Sisteme de încălzire + ventilare + aer condiționat)
	Nr.
	Descriere lucrare
	U.M.
	Cantitate
	Materiale (lei)
	Manoperă (lei)
	Total (lei)

	3.1
	Sisteme încălzire si condiționare furnizare și montaj
	set
	1
	
	
	

	3.2
	Sistemul de apa si canalizare
	set
	1
	
	
	

	3.3
	Sistem de ventilație de alimentare si evacuare
	set
	1
	
	
	

	3.4
	Trasee frigorifice + drenaj
	set
	1
	
	
	

	3.5
	Ventilație dedicată + senzori integrați (intrusion/incendiu) - lucrari de montaj si utilaje
	set
	1
	
	
	

	3.6
	Punere în funcțiune și probe
	serv
	1
	
	
	

	3.7
	Lucrări de proiectare
	serv
	1
	
	
	


CAIET DE SARCINI 4-1

Rețea LAN / IT
	Nr.
	Descriere lucrare
	U.M.
	Cantitate
	Materiale (lei)
	Manoperă (lei)
	Total (lei)

	
	Lucrări de montare si reglare a Sistemului LAN
	
	
	
	
	

	4.1
	Cablare structurată 
	set
	1
	
	
	

	4.2
	Cablare prize PNI RJ45M 
	set
	1
	
	
	

	4.3
	Cablu, module, seturi de montare 
	set
	1
	
	
	

	4.4
	Testare/etichetare trasee
	serv
	1
	
	
	


Centralizator general
	Secțiune
	Materiale (lei)
	Manoperă (lei)
	Total (lei)

	1. Demontări și reparații interioare 
	
	
	

	2. Instalații electrice 
	
	
	

	3. Ventilație și climatizare (HVAC)
	
	
	

	4. Rețea LAN / IT 
	
	
	

	TOTAL GENERAL (lei):
	
	
	


Note:

· Pentru pozitiile in care nu sunt indicate cantitatile exacte, rugam sa oferiti pertul per matru.patrat
· In cazul in care nu prestati toate servicile din cadrul caietelor de sarcini indicate mai sus, transmiteti oferta doar pentru serviciile prestate de Comapnai Dvs.

Conditii de baza pentru participarea la tender:

1. Devizele de oferta de la caietul de sarcini 1-1 trebuie de prezentat in formele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini calculat in program Winsmeta;

2. Materialele folosite in calcul trebuie sa respecte normele de constructii in vigoare si sa posede toate certificatele necesare (Certificate de calitate și origine pentru bunurile, materialele și accesoriile oferite);

3. In devizul de oferta, lucrarile din caietul de sarcini de prezentat, incluzind toate procesele aferente, conform fiselor tehnologice;

4. De indicat termenul de executie pentru acest volum de lucrari- Grafic de executare a lucrărilor;

5. De prezentat licența companiei de constructie (Certificat de constituire/înregistrare a companiei) si certificate de calitate (de exemplu, ISO etc.) și/sau alte certificate, acreditări, premii și mențiuni similare primite de ofertant;

6. De prezentat lista personalului cheie calificat, împreună cu certificatele/atestatele profesionale (valabile la data depunerii ofertei) ;

7. De prezentat certificatele de atestare a persoanelor autorizate in domeniul constructiilor conform fiecarui domeniu;

8. De prezentat lista mijloacelor fixe privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (utilaje, scule, instrumente etc.).
9. Avantaj la analiza ofertelor comerciale vor avea companiile care:

· vor propune tehnologiile si materialele moderne si la preturi rezonabile;
· vor prezenta detalii privind experiența relevantă anterioară din ultimii cinci (5) ani, indicând numele beneficiarului și datele de contact, domeniul de aplicare al contractului, valoarea contractului și perioada de execuție a contractului;

· vor prezenta rapoarte finale de punere în funcțiune (pentru ofertanții locali) sau orice altă dovadă a finalizării cu succes a lucrărilor pe șantier (pentru ofertanții internaționali), pentru șantierele de construcții prezentate ca experiență similară.
· vor prezenta cel puțin trei (3) declarații ale clienților care confirmă performanța satisfăcătoare a ofertantului, în cadrul celor trei (3) contracte cu cea mai mare valoare executate în ultimii 5 ani de fiecare participant intenționat;

· sunt dispusi sa efectueze lucrarile de reparatii curente a filialelor Bancii in cantitati minore pentru intreaga perioada contractata;

· sunt dispusi sa efectueze lucrari de reparatie in filialele bancii in zile de odihna, peste program, noaptea cand va fi necesar, pentru a nu perturba activitatea bancii;

· sunt dispusi sa efectueze lucrari de reparatie si in afara razei mun. Chisinau; (de stipulat separat conditiile)

· au posibilitatea sa duca corespondenta folosind posta electronica, sa prezinte informatia in variante electronice, folosind MS Office, Autocad, PDF;

2. Cerinţele faţă de ofertanţi:

· Să fie agent economic, înregistrat pe teritoriul Republicii Moldova;

· Să fie prezent pe piaţa Republicii Moldova cel puţin 3-5 ani;
· Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați: În decurs de 60 de zile calendaristice.
· Termenul de garanție a lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări min. 5 ani.

· Anexați lista companiilor, cu care aţi colaborat în trecut sau colaboraţi la moment şi specificaţi tipul lucrărilor executate/ serviciilor prestate;

· Specificați condițiile si metodele de plată;

· Posibilitatea încheierii unui contract de colaborare pe un termen de cel puțin pina la expirarea garanției lucrărilor efectuate.
Selectarea câștigătorului licitației, se va efectua în urma criteriilor de:

Calitate, preț, experiență în domeniu, abordare prietenoasă mediului, posesia anumitor certificăr sau acreditări, şi alte criterii de selectare după caz.

Aşteptăm oferta Dvs. până la 24 Aprilie 2026 la adresa: B.C. „ProСredit Bank” S.A., bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 65, of. 901, or. Chişinău, MD 2001 sau electronic la adresa de email mda.tenders@procredit-group.com.
În caz de întrebări vă rugăm să apelaţi la (+373) (68) 358-080, persoana de contact – Tatiana Todorov, sau trimiteţi un e-mail la adresa mda.tenders@procredit-group.com.
PAGE  
1

