**ANEXA 3.1**

**Планирование, прокладка и документирование локальных сетей заказчика (LAN).**

**Наименование, объёмы, виды работ:**

1. **Услуги по прокладке локальной вычислительной сети.**
	1. **Используемые материалы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **МАТЕРИАЛЫ** | **Единица** | **Стоимость** |
|  |  |  |
| Кабельный короб 100х60 мм | за 1 метр |  |
| Кабельный короб 80х40 мм | за 1 метр |  |
| Кабельный короб 50х20 мм | за 1 метр |  |
| Кабельный короб 40x17 мм | за 1 метр |  |
|  |  |  |
| Розетка внешняя UTP/FTP 2xRJ45 (в сборе) | за 1 ед |  |
| Розетка внутренняя UTP/FTP 2xRJ45 (в сборе) | за 1 ед |  |
|  |  |  |
| Кабель UTР cat.5e | за 1 метр |  |
| Кабель FTР cat.5е | за 1 метр |  |
| Кабель FTР cat.6/e | за 1 метр |  |
|  |  |  |
| Patch-panel RJ45 UTP/FTP cat 5e 24 port | за 1 ед |  |
| Patch-panel RJ45 UTP/FTP cat 5e 48 port | за 1 ед |  |
|  |  |  |
| patch-cord UTP 5e - 0.5m | за 1 ед |  |
| patch-cord UTP 5e - 1.0m | за 1 ед |  |
| patch-cord UTP 5e - 2.0m | за 1 ед |  |
| patch-cord UTP 5e - 3.0m | за 1 ед |  |
|  |  |  |
| Труба гофрированная 25мм | за 1 ед |  |
| Труба гофрированная 32мм | за 1 ед |  |

* 1. **Перечень работ по обслуживания локальной вычислительной сети.**

|  |  |
| --- | --- |
| **РАБОТЫ:** | **Стоимость** |
|  |  |
| Проектные работы и документирование сети |  |
| Монтаж короба |  |
| Монтаж кабеля  |  |
| Монтаж и подключение компьютерных розеток |  |
| Подключение patch-panel |  |
| Возможность работы в нерабочее время и в выходные |  |
| Стоисмость работы в нерабочее время и в выходные |  |
| Транспортные расходы |  |

**Требования к качеству и безопасности работ, условия оказания услуг**

Все услуги должны осуществляться в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации и иной нормативно-технической документации, регламентирующих основные организационные и технические требования к эксплуатации оборудования.

**Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества услуг:**

Гарантия качества на все виды выполняемых работ согласно нормативным документам и иным техническим требованиям в течение 12 месяцев с момента приемки работ. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные заказчиком недостатки оказанных услуг своими силами и за свой счет в сроки, указанные в претензии заказчика.

Приемку работ осуществляет ответственное лицо заказчика, по акту сдачи-приемки выполненных работ.

В случае обнаружения при приемке выполненных работ недостатков заказчик извещает об этом исполнителя (с указанием, обнаруженных в результате приемки недостатков) и оставляет за собой право не подписывать акт выполненных работ до полного устранения замечаний.

**Форма, сроки и порядок оплаты услуг:** Оплата услуг производится по факту оказанных услуг на основании платежных документов: акта выполненных работ, счета, счет-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.